FEHR DOPPELWAND

- Herstellen und Liefern von Fehr- Doppelwänden nach gültiger Zulassung, sowie nach der DIN EN 206-1 und CE-Zertifizierung, inkl. Anfertigen der Montage- und Produktionspläne.

  - Beschreibung:

Fehr-Doppelwand, Gesamtwandstärke ________ cm (bis max. 42 cm)

Standarddicke der Außenschale 5 cm

Standarddicke der Innenschale 5 cm

Standard-Betongüte C 25/30 (höhere Betongüte auf Anfrage)

Die Herstellung erfolgt auf glatter Stahlschalung.

Die Oberflächen sind streich- und tapezierfähig .

Der werkseitig eingebaute Bewehrungsstahl wird in gesonderter Position vergütet.

Grundlage sind die Pläne vom ______mit mittlerer Elementgröße von ______ m² sowie Unterlagen vom _______.

_______ m²			_________€/m²	_________€

2.0 	Bewehrungsstahl BST 500 liefern und in Pos. 1 einbauen

Abrechnungsgrundlage ist die Schnittliste des Herstellers.

2.1 	Betonstahl BSt 500 SA 	        _________kg	_________€/kg		_________€

2.2 	Zulage für Gitterträger	          ________kg	_________€/kg		_________€

2.3	Zulage für Schubbewehrung, geb. Stahl, Zulage-Wechseleisen (Bügel, Mattenkörbe, Gitterträger)			 _________kg	_________€/kg		_________€

3.0 	Ausführungszulagen zu Pos. 1

3.1 	Betonmehrstärke

Innenschale     _______cm und   ________m²

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

Außenschale     _______cm und   ________m²

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

3.2 	Höhere Betongüte

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

3.3 	Wandhöhe

> 3,0 m		ca. _________m²	_________€/m²	_________€

< 1,50 m	ca. _________m²	_________€/m²	_________€

4.0 	Aussparungen zu Pos. 1

4.1 	Aussparungen  < 1 m²   ca. _________Stck	_________€/Stck	_________€

4.2 	Aussparungen > 1 m²    ca. _________Stck	_________€/Stck.	_________€

5.0	Holzabschalungen

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

5.1	Betonleibung (Fenster/Türen)

ca.  _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

5.2 	Betonstirnabschalung

ca.  _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

5.3	Faserbetonleibung (Fenster/Türen)

ca.  _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

5.4 	Faserbetonstirnabschalung

ca.  _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

6.0 	schräge Abschalungen

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

7.0 	Elektroinstallation liefern und in Pos. 1 einbauen

5.1 	Abzweigschalterdosen (z.B. Kaiser, Einbautoleranz +/- 3 cm)

ca. _________Stck	_________€/Stck	_________€

  - Elektrolehrrohr DN 20-25 mm

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

  - Elektroleerrohr DN = 32 mm

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

8.0 	Einbauteile für den Ausbau liefern und in Pos. 1 einbauen

Standard Aco-Therm-Kellerfenster mit Isolierverglasung

Größe:______cm x ___________cm

__________Stck	_________€/Stck	_________€

_ _________Stck	_________€/Stck	_________€

8.1	Wanddurchführungen Typ______________DN______

__________Stck	_________€/Stck	_________€
__________Stck	_________€/Stck	_________€

9.0	 Anschluß Innenwände  (HMS-Schienen)

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

Weitere Einbauteile auf Anfrage!