FEHR ELEMENTDECKE

- Herstellen und Liefern von Fehr- Plattendecken (Elementdecke) nach gültiger Zulassung, sowie nach 
DIN EN 206-1 und CE-Zertifizierung, inkl. Anfertigen der Montage- und Produktionspläne.

  - Beschreibung:

Fehr-Elementdecke

Standarddicke der Deckenplatte d=5 cm

Standard-Betongüte C 25/30 (höhere Betongüte auf Anfrage)

Standardbreite 3,0 m

Die Herstellung erfolgt auf glatter Stahlschalung.

Die Unterseiten sind streich- und tapezierfähig .

Der werkseitig eingebaute Bewehrungsstahl wird in gesonderter Position vergütet.

Grundlage sind die Pläne vom ______mit mittlerer Elementgröße von ______ m² sowie Unterlagen vom _______.

_______ m²			_________€/m²	_________€

2.0 	Bewehrungsstahl BST 500 liefern und in Pos. 1 einbauen

Abrechnungsgrundlage ist die Schnittliste des Herstellers.

2.1 	Betonstahl BSt 500 SA 	       ca. _________kg	_________€/kg		_________€

2.2 	Zulage für Gitterträger 	      ca. _________kg	_________€/kg		_________€

2.3 	Zulage für  Schubbewehrung, ge. Stahl, Zulageträger, Wechseleisen

ca. _________kg	_________€/kg		_________€

2.4	Zulage für Sonderträger(KTS, Gitterträger ab Obergurt d= 12 mm)

ca. _________kg	_________€/kg		_________€

3.0 	Ausführungszulagen zu Pos. 1

3.1 	Betonmehrstärke

Deckenstärke     _______cm und   ________m²

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

3.2 	Höhere Betongüte

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

3.3 	Plattenbreite kleiner als Regelbreite 3,0 m (Paßplatten)

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

4.0 	Aussparungen zu Pos. 1

4.1 	Aussparungen  < 1 m²

ca. _________Stck	_________€/Stck	_________€

4.2 	Aussparungen > 1 m²

ca. _________Stck	_________€/Stck.	_________€

5.0 	schräge Abschalungen

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

6.0 	Elektroinstallation liefern und in Pos. 1 einbauen

5.1 	E-Dosen  (z.B. Kaiser, Einbautoleranz +/- 3 cm)

_________Stck	_________€/Stck	_________€

  - HaloX (p) mit Fermacellplatte

_________Stck	_________€/Stck	_________€

  - HaloX (p) mit Tunnel und Fermacellplatte

_________Stck	_________€/Stck	_________€

7.0 	Faserbetonaufkantung bis  max. 24 cm

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

7.1	Wassernase	ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

8.0	Betonaufkantung bis max. 24 cm

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

8.1	Wassernase	ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

9.0 	Auflagerbalken für Fertigteiltreppenläufe (H=10-16 cm)

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

10.0	Balkone aus Halbfertigteilen (wie Pos. 1,0)
				ca. __________m²	_________€/m²	_________€

11.0	Schöck-Isokörbe Typ ____________________ liefern und einbauen

_________Stck	_________€/Stck	_________€

Weitere Einbauteile auf Anfrage!